|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 自体血回收装置  （包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为C100601010开头的产品） | 55ml | 1. 封闭式血液回收系统,适用于各外科大量出血的手术病人收集、过滤自体血液,以便回输体内。 2. 产品需包含以下组件: 回输器(包括血液收集罐、脂肪过滤器、空气过滤器、真空度调节钮、真空度指示器和Y型接头)；血袋及管路(包括与回输器连接的收集管和回输器与血袋之间的管路)。 3. 有不同规格满足不同手术及不同出血量的病人，所列规格型号供参考但不限于所列规格型号。 4. 可适用于索林XTRA设备，或可提供其他设备解决方案。 |
| 125ml |
| 225ml |

**自体血回收装置采购需求**

目录：血液净化类及体外循环类耗材/体外循环材料/自体血回收装置