**可解脱弹簧圈-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 可解脱弹簧圈  （包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为C0205160650开头的产品） | 直接包含但不限于，  长度包含但不限于， | 1、由弹簧圈和配套的输送系统构成。  2、材质为铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝、不锈钢等。  3、适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，同时也适用于其他神经脉管畸形引起的栓塞。  4、解脱方式为电解脱，弹簧圈到达解脱点时解脱器需要有声音和灯光提示。按下解脱键后无需等待，即时解脱。  5、填塞圈需2D+3D结构，钻孔能力强。  6、直径小于等于7mm的弹簧圈可通过马拉松导管，为封堵远端血管提供保障。 |

签名：