**骨科组合外固定支架系统-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 骨科组合外固定支架系统  （包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为C031403087开头的产品） | 包含多个不同大小型号，满足儿童至成人不同大小的需求。 | 1、由单臂外固定连接杆（可以组合不同方向链接）、螺纹钉、万向链接卡扣等配套工具组成；  2、与人体接触部分需符合相关要求，安全无害，不能有裂纹、毛刺；  3、主要用于股骨粉碎性骨折、骨盆骨折、肱骨粉碎性骨折的固定；  4、能够长距离跨关节、多方向固定；  5、钉与骨，钉与外架结合牢固，术后无特殊情况不能出现松动。 |

签名：